| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| Назва предмета закупівлі | Слюсарські послуги (ДК 021: 2015 – 98390000-3 Інші послуги) (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-04-28-003811-с) |
| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Перелік послуг, що надаються Підготовка будівель, споруд, інженерних комунікацій та обладнання Замовника до експлуатації у літній та осінньо-зимовий періоди. Періодичний огляд технічного стану будівель і споруд Замовника та їх технічне обслуговування. Організовувати робоче місце. Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт. Читати прості ескізи, креслення і схеми санітарно-технічних трубопровідних систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків. Виконувати слюсарні роботи. Сортувати труби, фітинги, фасонні частини, арматури та засоби кріплення. Готувати пасма, сурик, розчини та інші допоміжні матеріали. Транспортувати деталі трубопроводів, санітарно-технічних приладів та інші вантажі. Комплектувати згони муфтами та контргайками, болти-гайками. Розбирати, ремонтувати й складати простої складності деталі та вузли санітарно-технічних систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, та водостоків. Свердлити або пробивати отвори в конструкціях. Нарізати різьби на трубах вручну. Установлювати та заправляти кріплення під трубопроводи та прилади. Комплектувати труби й фасонні частини стояків. Набивати сальники і виготовляти прокладки. Готувати матеріали вентилів і водорозбірної арматури. Збирати й випробовувати арматуру. Встановлювати прокладки. Установлювати й знімати запобіжні пробки і заглушки на трубах. Працювати з технологічною документацією. Контролювати якість виконаних робіт. Навантаження, перевезення, перенесення та розвантаження матеріальних цінностей Замовника Використання в разі необхідності засобів попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо) |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення | Слюсарські послуги (ДК 021: 2015 – 98390000-3 Інші послуги) (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-04-28-003811-с) в сумі 65100,00 грн. (шістдесят п’ять тисяч сто грн 00 коп.) з ПДВ визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021 рік для територіальних органів ДПС. |