| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| Назва предмета закупівлі | «Технічний нагляд за об’єктом: «Капітальний ремонт – утеплення фасаду адміністративної будівлі ГУ ДПС у Сумській області (вул. Іллінська ,13, м. Суми, Сумська область)» згідно коду ДК 021:2015 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-05-14-002180-b) |
| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат. Технічний нагляд за складом та обсягами відповідності виконаних Підрядником будівельно-монтажних робіт визначаються проектно-кошторисною документацією. Технічний нагляд проводиться протягом всього періоду будівництва з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва. Перелік послуг, що входять до технічного нагляду: проводити перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час будівництва об`єкта – технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо (за необхідності); відповідність виконаних будівель-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; вести облік обсягів прийнятих і оплачених робіт, а також робіт виконаних з недоліками; проводити разом з підрядником огляд та оцінка результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів; повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; оформлювати акти робіт виконаних з недоліками; брати участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого обладнання, устаткування і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю. виконувати інші функції, пов`язані з технічним наглядом на відповідному об`єкті; Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об’єкті виконувати у відповідності із Законом України «Про архітектурну діяльність», Законом України "Про містобудівну діяльність", Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903. |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення | у відповідності до глав 1 – 9 зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва «Технічний нагляд за об’єктом: «Капітальний ремонт – утеплення фасаду адміністративної будівлі ГУ ДПС у Сумській області (вул. Іллінська ,13, м. Суми, Сумська область)» згідно коду ДК 021:2015 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) витрати на технічний нагляд становлять не більше 1,5 %. |