| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуги перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів (Код ДК 021:2015: 71730000-4 Послуги промислового контролю) (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-06-15-000817-с) |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів від газових приладів повинно виконуватись згідно з наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 року №150 зі змінами від 26.11.2014р. №330; Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015р №285; ДБН «Газопостачання» В.2.5-20-2018; Правил охорони праці і промислової безпеки в будівництві; ДБН А.3.2-2-2009, Правил охорони праці під час надання послуг на висоті НПАОП 0.00-1.15-07; Інструкцій з охорони праці; Правил пожежної безпеки та промсанітарії та інших діючих нормативних документів та законодавства спеціалізованими організаціями, які мають відповідний дозвіл на виконання робіт, спеціально підготовлений та атестований обслуговуючий персонал, близько розташовані опорні пункти та наявність матеріально-технічної бази, наявність дозволу на виконання робіт по перевірці інструментальним методом кратності повітрообміну в газифікованих приміщеннях та надання технічних характеристик для проведення розрахунків на відсутність конденсату в димоходах (в разі зміни газових приладів). Вимоги до предмету закупівлі: Проведення обстеження (та в разі необхідності прочищення) димових (вентиляційних) каналів на 14-ти об’єктах з видачею Акту перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів встановленого зразка по кожному об’єкту. Строк виконання послуги – до 01.09.2021. При перевірці та прочищенні димових і вентиляційних каналів перевіряється: - відповідність їх будови і застосованих матеріалів вимогам, встановлених чинним законодавством України; - прохідність каналів (відсутність засмічення і наявність нормальної тяги); - герметичність і відокремленість; - наявність і справність протипожежних перетинок від горючих конструкцій; відсутність сажі і смоли на внутрішніх поверхнях і тріщин – на зовнішніх. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі Послуги перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів (Код ДК 021:2015: 71730000-4 Послуги промислового контролю) в сумі 4200,00 грн. (чотири тисячі двісті грн. 00 коп.) з ПДВ визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021 рік для територіальних органів ДПС. Вартість послуги включає транспортні та інші супутні витрати виконавця. |