| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуги гідравлічного випробування системи теплопостачання ДК 021:2015 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-07-13-009567-с) |
| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Місцезнаходження об’єкту: Сумська область, м. Охтирка, вул. Снайпера, 3. Загальний обсяг послуг включає в себе: - регулювання та гідравлічне випробування систем центрального опалення; - промивання трубопроводів та приладів центрального опалення; - укріплення ізоляції трубопроводів; - очищення від накипу запірної арматури; - закріплення приладів; - закріплення трубопроводів; - підготовка систем опалення, теплопостачання до експлуатації в осінньо-зимовий період (очистка фільтрів, промивка систем опалення, відновлення роботи теплоізоляції опалення та гарячого водопостачання). - оформлення звітних документів для енергопостачальної організації; - оформлення та отримання актів готовності до опалювального періоду в енергопостачальній організації та актів готовності вузла обліку теплової енергії Виконавець повинен забезпечити виконання послуг власною робочою силою та матеріально-технічним забезпеченням у відповідності до чинних нормативних документів, техніки безпеки. |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі Послуги з метрологічної повірки вимірювальних приладів (Код ДК 021:2015: 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії) в сумі 1650,00 грн. (одна тисяча шістсот п’ятдесят грн. 00 коп.) з ПДВ визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021 рік для територіальних органів ДПС. |