| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| Назва предмета закупівлі | Код ДК 021:2015 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії Повірка приладів обліку газу (лічильник з коректором) (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-08-20-001071-с) |
| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Перелік засобів вимірювання Кількість Лічильник РГ-К-40, зав.№8867, ВАТ "Іванофранківський завод промприлад", 2001 рік 1 Газовий коректор КПЛГ-2.01Р, зав. №00270, СП "Радміртех", 2005 рік 1 За результатами метрологічної повірки вимірювальних приладів видається «Свідоцтв про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки» встановленого зразка (з відбитком повірочного тавра) Виконавець самостійно виконує демонтаж приладів. Після метрологічної повірки Виконавець виконує монтаж приладів обліку за адресою: м. Ромни, вул. Гостиннодвірська, 37 Б, перевіряє їх та передає Замовнику в працездатному та готовому до експлуатації стані. |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі «Повірка приладів обліку газу (лічильник з коректором)» згідно коду ДК 021:2015 – 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії в сумі 12 000,00 грн. (дванадцять тисяч грн 00 коп.) з ПДВ визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021 рік для територіальних органів ДПС. |