| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуги з метрологічної повірки вимірювальних приладів (Код ДК 021:2015: 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії) (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-06-15-0001942-с) |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | № Перелік засобів вимірювання Кількість 1 Обчислювач об’ємної витрати і об’єму газу ОЕ-22ЛА 1 2 Термоперетворювач опору ТСМ-1288 1 3 Перетворювач тиску МИДА-ДА-13П-Ех-01 1 4 Манометри (різні) 5 Надання послуг метрологічної повірки (калібрування) вказаних вимірювальних приладів з видачею «Свідоцтв про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки» встановленого зразка по кожному приладу (з відбитком повірочного тавра). Строк надання послуг протягом 40 днів з дня отримання приладів. Всі послуги з метрологічного забезпечення (повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки), які пропонує Учасник повинні надаватись згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEС 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», наказу Мінекономрозвитку України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» від 08.02.2016 № 193 та діючим документам на методики повірки, калібрування та іншим нормативним документам у сфері метрологічної діяльності, що діють на території України. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі Послуги з метрологічної повірки вимірювальних приладів, код ДК 021:2015: 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії, в сумі 6000,00 грн. (шість тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021 рік для територіальних органів ДПС. Вартість послуги включає транспортні та інші супутні витрати виконавця. |