| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування приладів вузла обліку газу (заміна елемента живлення засобу дистанційної передачі даних) код ДК 021:2015 – 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-06-16-008970-b) |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Тип приладів дистанційної передачі даних: GPRS модем для побутових лічильників газу ТКБ - Elster, СП "Радміртех" № Перелік об’єктів газоспоживання замовника 1 Адмінбудівля Буринської ДПІ (41700, Сумська область, м.Буринь, вул. Ринкова, 7) 2 Адмінбудівля Лебединської ДПІ (42200, Сумська область, м. Лебедин, вул. Шевська, 6 б) 3 Адмінприміщення Білопільської ДПІ (41800, Сумська область, м. Білопілля, вул. Соборна, 77) Проведення технічного обслуговування приладів дистанційної передачі даних на вузлах комерційного обліку газу: заміна елементів живлення у засобах дистанційної передачі даних вказаної моделі на нові. Перевірка роботи приладів після заміни елементу живлення. Строк виконання послуги протягом 15 днів після надходження заявки від Замовника. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі Послуги з технічного обслуговування приладів вузла обліку газу (заміна елемента живлення засобу дистанційної передачі даних) код ДК 021:2015 – 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів в сумі 3900,00 грн. (три тисячі дев’ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021 рік для територіальних органів ДПС. Вартість послуги включає транспортні та інші супутні витрати виконавця, а також вартість нових елементів живлення. |