| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| Назва предмета закупівлі | Код ДК 021:2015 31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання Бокс-шафа електромонтажна навісна (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-08-10-000980-b) |
| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Бокс-шафа електромонтажна навісна (корпус) в комплекті з монтажною панеллю відповідного розміру. Призначена для розміщення на фасадах будівель (зазнає впливу зовнішнього середовища, опади і т.п.) Технічні вимоги: Захист - IP 54 Габаритні розміри шафи не менше: 800*1000*250 мм. Наявність металевих замків на дверцятах. Наявність ущільнень на дверцятах. Товщина металу шафи та панелі не менше 1,2 мм. |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі «Бокс-шафа електромонтажна навісна» згідно коду ДК 021:2015 – 31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-08-10-000980-b) в сумі 6 000,00 грн. (шість тисяч грн 00 коп.) з ПДВ визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021 рік для територіальних органів ДПС. |