Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Придбання джерел резервного живлення (дизельні генератори)

(ДК 021:2015: 31120000-3 – Генератори)

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне

використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Назва предмета закупівлі | Придбання джерел резервного живлення (дизельний генератор) (ДК 021:2015: 31120000-3 – Генератори) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури, ідентифікатор закупівлі | Відкриті торги з особливостями UA-2024-11-11-014997-a. |
| 3 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні характеристики. Потужність змінного струму не менше кВА (кВт) - 31 (25) Напруга (V) - 230/400 Частота (Гц) - 50 Кількість фаз - 3 Коефіцієнт потужності - 0,8 Витрата палива %100 (л/год) – не більше 7,6 Витрата палива %75 (л/год)- не більше 5,8 Витрата палива %50 (л/год) - не більше 4,0 Час роботи не менше (год) - 24 Кількість полюсів - 4 Кількість циліндрів - 4 Тип палива - Дизпаливо Система охолодження – водяне Конструкція –стаціонарна Мова інтерфейсу - українська Захист від перенавантаження Захист від короткого замикання Автоматичний регулятор напруги Захисний кожух Лічильник мотогодин Паливний, мастильний та повітряний фільтр встановлені на штатних місцях; Заправка мастилом та антифризом на 100%; Комплект технічної документації (паспорт на виріб, інструкція з експлуатації, сертифікати та декларації якості). Гарантійний строк – не менше 12 місяців.. |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 416 060,00 грн. з ПДВ |
| 5 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду товари. Визначено очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а саме: інформації про ціни товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, за формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, де:; Цод; -; очікувана ціна за одиницю;. Ц1, Цк; -; ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов;. К; -; кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації. |
| 6 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за загальним фондом бюджетної програми КПКВК 3507010 «Керівництво та управління у сфері податкової політики» відповідно до бюджетного запиту на 2024 рік. |