Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

щодо закупівлі послуг підготовки об’єктів до опалювального сезону

(повне передсезонне технічне обслуговування обладнання котельних)

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

Головне управління ДПС у Сумській області, 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13, код згідно  ЄДРПОУ – 43995469, категорія замовника – орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Відкриті торги: Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж газопостачання (технічне обслуговування котельних та топкових) (код за ДК 021:2015:50530000-9  Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-01-24-013909-а

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Надання послуг з технічного обслуговування  котельних та топкових відповідно до Закону України «Про охорону праці» № 2694-XII від 14.10.1992, Правил безпеки систем газопостачання України, затвердженими наказом  Міністерства енергетики та вугільної  промисловості 08.06.2015 №674/27119, Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333, Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 24.10.2011 №640, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України,  Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378, норми органів Держнагляду.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до запланованих кошторисних призначень за КПКВК 3507010  – 149 800,00 грн.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі: 149 800,00 грн.

Розрахунок здійснено з урахуванням вартості послуг в межах затверджених кошторисних призначень на 2025 рік, відповідно до пп. 2 п.1 розділу ІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.