Додаток 1
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (UA-2026-03-18-011135-a)
Закупівля проводиться Державною установою «Професійні закупівлі» 
в інтересах Головного управління ДПС у Сумській області



	Назва предмета закупівлі
	Поточний ремонт дизельного генератора DAREX ENERGY DE-70 Rs Zn (RICARDO) за адресою:м. Суми, вул. Іллінська, 13
ДК 021:2015: 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Метою здійснення закупівлі є здійснення поточного ремонту  дизельного генератора DAREX ENERGY, модель: DE-70 Rs Zn (RICARDO), потужність – 50 кВт. 

Перелік необхідних робіт по поточному ремонту та технічному обслуговуванню дизель-генератора:

· діагностика та розбирання, 1 посл.;

· заміна насосу високого тиску, 1 посл.;
· заміна паливних форсунок, 1 посл.;
· заміна турбіни двигуна, 1 посл.;
· заміна термостату, 1 посл.;
· заміна паливного фільтра, 2 посл.;

· заміна масляного фільтра, 1 посл.;
· заміна оливи двигуна, 1 посл.;
· заміна антифризу, 1 посл.;
· ремонт трансформатора генератора, 1 посл.;
· ремонт радіатора, 1 посл.
· очищення та перевірка роботи датчиків двигуна: тиску, температури, обертів – 1 посл.;

· перевірка роботи системи захисту і блокувань ДГ – 1 посл.;

· перевірка роботи системи підігріву генератора – 1 посл.;

· тестування дизель-генератора без підключення до навантаження – 1 посл.;

- тестування дизель-генератора з навантаженням або еквівалентом з навантаженням - 1 посл.


	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	Очікувана вартість предмету закупівлі визначається відповідно до виділених коштів за рахунок загального фонду державного бюджету на 2026 рік. 

Очікувана вартість та розмір бюджетного призначення становить   145000.00 гривень.


